[image: image2.jpg]stafor.lv




Stafor 3-5 –  (1 fáza, 230V od 15A-25A) ohrievaná plocha 

od 30 m2 do 62,5 m2
Voľba modelu a výkon ionizačného elektrického kotla závisí na veľkosti vyhrievanej plochy. Nižšie je uvedená tabuľka, na základe ktorej je možné určiť výkon kotla a požadovaný elektrický prúd:

	Výkon kotla  STAFOR 
	Vykurovaná plocha (výška stropu do 3m a tepelné straty 80W na 1m2)

 
	Elektr.výkon kotla pre 1 fázu (mimo ostat. elektrospotr.) 
	napájací kábel



	3 kW 
	37,5 m2 
	15 A 
	3*4 mm2 

	4 kW 
	50 m2 
	20 A 
	3*4 mm2 

	5 kW 
	62,5 m2 

	25 A 
	3*4 mm2 


	TECHNICKÉ PARAMETRE
Č.
	Názov parametra
	Jednotka
	Hodnoty

	1.
	Napätie jednofázové striedavé 
	V
	230 ± 10%

	2.
	Minimálná frekvencia striedavého prúdu
	Hz
	50

	3.
	Prúdová hodnota maximálne
	A
	25

	4.
	Nominálný výkon
	kWh
	5

	5.
	Použitý pracovný výkon pri teplote  +15°C
	kWh
	3-5

	6.
	Vykurovacie médium STATERM   EKO  E40 s vodivosťou max.         
	µS
	205

	7.
	Maximálna teplota na výstupe kotla  (havarijná teplota)
	°C
	90

	8.
	Prevádzková teplota na výstupe kotla
	°C
	70

	9.
	Rozmery, dĺžka / výška / priemer
	mm
	260/95/40

	10.
	Hmotnosť maximálne
	kg
	2,00

	11.
	Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
	-
	I

	12.
	Stupeň ochrany proti vlhkosti
	-
	IP44


[image: image1.jpg]















